## RC・SRC造チェックリスト
(一社）静岡県建築士事務所協会耐震評定検討部会RC・SRC造ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | [5 empty] | 28.07.27Ver1.00
|  | ※・チェック後該当頁を記載する。S造との混構造の場合はS造のチェックリストも添付。 |  |  |  |  | RC・SRC造
・チェック内容 [静マⅠＰ〇〇]は、「静岡県既存建築物の耐震診断・補強計画マニュアル2006」の参照頁を示す。
建物名称 |  |  |  | 担当者名
RC-① 項目 |  |  | チェック内容 |  |  |  | ﾁｪｯｸ | 該当頁
概要書 |  |  | 記載漏れはないか
表紙 |  |  | 施設名称（構造種別）・判定区分(診断、耐震改修）・日付は明記されているか
報告者（担当・協力事務所名及び担当者名）、建築士資格・診断講習会受講番号は記載されているか
目次 |  |  | 対応する本文頁が記載されているか（構成内容は協会資料参考目次例参照）
1.一般事項 | 1.建物概要 |  | a-建物名称・所在地・用途・・・[静マⅠP17]
b-設計者・施工者・設計・施工年（増改築がある場合は別途記載）
c-建物規模（構造形式・面積・階数・層重量・各層単位重量・総重量）改修の場合は改修後も記載
d-地下階・PH階の有無
e-被災履歴(地震・火災)について記載されているか ※地震の場合は被災した地震名も記載・・・[静マⅠP19]
f-改修履歴（用途変更・増改築）について記載されているか
g-既存図書（意匠図・構造図・構造計算書・地盤調査資料）の有無について記載されているか・・・[静マⅠP20]
h-使用材料の種類・強度（コンクリートは設計・試験・採用強度、鉄筋・鉄骨は降伏点）
試験強度は推定強度又は平均値、標準偏差 中性化（平均・最大） 耐震改修の場合は補強材も記載
i-低強度コンクリート（Fc=13.5以下）では無いか・・・[静マⅠP11]
j-基礎仕様（杭・直接及び支持力）
k-耐震診断評定取得の有無（評定機関名・評定番号・評定取得日)
| 2.建物の特徴 |  | a-構造上の特徴（ピロティ・下階壁抜け・片土圧・スキップフロア・基礎梁有無等、特殊形状）
| (建物の特徴を表現し、必要に |  | b-剛床成立の有無及び建物内大空間の有無
| 応じて該当する右欄各項目に |  | c-SRC造の場合は鉄骨材は充腹材か、柱脚は埋め込み式か
| ついて記載する事) |  | d-エキスパンションジョイントの有無(間隔も記載）
ｅ-落下・転倒対象物の有無（煙突・看板・水槽等）
| 3.配置図 |  | a-方位（東西南北）・方向（X・Ｙ)の記載があるか
b-対象建物をマーキングしているか（他棟との位置関係がわかるか）
c-エキスパンションジョイントの位置及び間隔は記載されているか
d-学校施設台帳はあるか
| 3.各階平面図（屋根含む） |  | e-判読できる場合は原設計図（コピー）も可（増改築がある場合は各図面に判別できる表示を行う）
f-方向(X・Y）は記載されているか
g-通り符号、スパン等の寸法は記載されているか（計算用の通り符号が記載されているか）
h-エキスパンションジョイントの位置及び間隔は記載されているか
| 3.立面図 （4面） |  | i-判読できる場合は原設計図（コピー）も可（増改築がある場合は各図面に判別できる表示を行う）
| 3.断面図 （X,Y各方向） |  | j-各方向1断面以上（判読できる場合は既存図で可）
| 4.伏図 （全層、基礎伏図含む） |  | a-RC壁の配置がわかるか（単線による略図不可）
b-部材符号の記載漏れはないか
c-X,Y方向・見上げ見下げの記載があるか
d-エキスパンションジョイントの位置及び間隔は記載されているか
e-基礎伏図は基礎フーチング・杭が記載されているか
| 4.軸組図 （全通り） |  | f-RC壁の開口形状がわかるか（開口寸法及び診断採用内法寸法）
g-耐震壁の明示・耐震壁開口周比記載及び壁厚がRC規準を満足しない耐震壁の明示・・・[静マⅠＰ53,54]
h-部材符号の記載漏れはないか（基礎断面も記載）
| 4.部材リスト（使用材料併記） |  | i-柱リストはあるか（方向・方向別主筋本数記載） |  | 判読できる場合は既存図の利用可
j-円柱・異形柱をモデル化する場合はモデル図・・・[静マⅠＰ55]
|  |  | k-大梁リストはあるか | 既存図で可（判読できる場合）
|  |  | l-壁リストはあるか | 復元図が望ましい（判読できる場合は既存図でも可）
|  |  | m-基礎・小梁・スラブリストはあるか | 既存図で可（判読できる場合）
| 5.既存図面コピー添付 |  | 各図面について既存図面がある場合，添付されているか（意匠図・部材リストで既存図を用いた場合は省略可）
| 6.地盤調査結果 |  | あれば添付する・・・[静マⅠP5]
2.調査 | 1.調査方針・概要 |  | 調査位置、目的、調査方法について記載する・・・[静マⅠP16～]
| 2.既存図との照合 |  | a-異なる部分がある場合は各層毎に結果一覧を作成（平面図等へ反映）・・・[静マⅠP18]
ｂ-調査出来ない部分はあるか
| 3.各階コンクリート強度調査結果 |  | a-コンクリート試験は公的機関（第三者）で行われているか・・・[静マⅠＰ25]
b-コンクリートコアは各階3本採取しているか（工区が分かれている場合，工区ごとに各階3本）
c-コンクリート強度は各階で診断採用強度を算出しているか（推定強度算出根拠）
d-試験体コア抜き調査位置図
| 4.コンクリート中性化試験結果 |  | 試験体は割裂されているか・・・[静マⅠＰ26]
| 5.不同沈下測定結果 |  | [静マⅠＰ24]
| 6.現況写真 |  | a-外観4面・・・[静マⅠＰ31]
| （各写真のコメント・箇所図） |  | b-屋上（落下、転倒物）・塔屋
c-外観劣化箇所（断面欠損・ひび割れ等）・・・[静マⅠP23、28]
d-エキスパンションジョイント・・・[静マⅠＰ29]
| 7.建物周辺地盤の状況確認 |  | 崖地・傾斜地・埋め立て・軟弱地盤等・・・[静マⅠＰ30]
| 8.調査所見 |  | 各調査結果に対するまとめ (その他重要な調査） 所見・考察・・・[静マⅠＰ30]
3.耐震診断 | 1.診断方針 |  | a-採用基準（年度）は記載されているか・・・[静ⅠマＰ15]
b-使用プログラム（バージョン・評定番号）・・・[静マⅠP12]
c-目標とする耐震判定指標値の設定・・・[静マⅠP6,7,14]
d-採用したモデル化（ゾーニング・平面傾斜軸・特殊形状等）・・・[静マⅠＰ42～]
e-診断次数（梁の脆弱性について問題は無いか）・・・[静マⅠＰ34]
RC・SRC造
RC-② 項目 |  |  | チェック内容 |  |  |  | ﾁｪｯｸ | 該当頁
3.耐震診断 | 1.診断方針 |  | f-地下階・PH階の取り扱い
g-建物重量・柱軸力（節点累加か応力計算か）算出方法及び地震時軸力の取り扱い
h-採用強度方針（設計図書に強度記載が無い場合・低強度コンクリートの扱い）・・・[静マⅠP10]
i-外力分布による補正係数算出について・・・[静マⅠＰ38]
j-耐震壁の扱い（開口枠寸法・複数開口・連スパン壁開口周比・壁厚高さ比等について）・・・[静マⅠＰ50～]
k-雑壁の取り扱い（上限せん断応力度、剛性評価）・・・[静マⅠＰ56]
l-採用偏心率，剛性率算出方法（診断基準かFesの逆数か）
m-下階壁抜け柱の扱い（軸力評価・上部壁耐力評価）・・・[静マⅠＰ60]
n-基礎に対する考え方（鉛直支持能力・基礎梁が無い独立基礎の扱い・液状化）
o-地盤種別の判定・・・[静マIP5]
p-新耐震基準による建物の場合は診断の目的が明示されているか
q-片持ち部材等の検討において静岡県構造設計指針による係数（Zs・I)の採用
| 2.建物重量，柱軸力 |  | a-荷重表（固定荷重・積載荷重）は添付されているか・・・[静マⅠＰ37]
b-設備重量等の資料は添付されているか
c-建物重量の算定方法・算定結果（電算出力該当部） 算出重量の妥当性
d-外力分布による補正係数算定結果・・・[静マⅠＰ38]
e-軸力図は添付されているか（重心・剛心位置記載）
f-部材強度算定に用いた柱軸力について記載されているか（長期orNL+aNE)
| 3.経年指標 |  | a-各階について調査されているか・・・[静マⅠＰ33]
b-算出根拠が添付されているか
| 4.形状指標 |  | a-偏心率，剛/重比 or Fesの逆数のどちらで求めているか記載されているか（算定根拠）
b-算出根拠が添付されているか(説明用の略図記載）
| 5.診断結果 |  | a-各方向・各層 C-Fグラフ(決定値明記）
b-電算の結果（診断結果表）が添付されているか
c-（4）式，（5）式どちらで決まったのかわかるようになっているか・・・[静マⅠＰ39]
d-電算結果によらず別途計算した部材耐力はあるか
| 6.C-F伏図 （全層） |  | a-雑壁の形状もわかるか（壁開口・壁長さが判断できるものは電算出力も可)
b-極脆性柱・下階壁抜け柱・第2種構造要素のマーク
c-整形建物では無い場合は不要（構造図に整合するモデルのみ添付）
| 6.C-F軸組図（全通り） |  | d-雑壁の形状もわかるか
e-破壊形式，F値，Quが記載されているか（記載された内容について確認を行う）
f-極脆性柱・下階壁抜け柱・第2種構造要素のマーク
g-SRC造の場合はsMo/Mo・軸力比nsを記載
h-SRC造の場合は採用した剛域を記載
| 7.第2種構造要素の判別 |  | 第2種構造要素が無い場合はその旨を記載・・・[静マⅠＰ61]
| 8.下階壁抜け柱の検討 |  | 検討位置図に結果一覧記載 （下階壁抜け柱が無い場合はその旨を記載）・・・[静マⅠＰ40～]
| 9.その他の検討 |  | a-片持ち部材の検討（検討位置図添付）・・・[静マⅠＰ63]
b-CB壁 落下・転倒物の検討・・・[静マⅠＰ65]
c-スパン10mを超える梁の鉛直時応力に対する検討
d-地下階・PH階の検討・・・[静マⅠＰ62]
e-SRC造外柱非埋め込み柱脚の場合はEoBの検討
f-偏心率超過によるゾーニング検討・・・[静マⅠＰ59]
| 10.診断結果の考察 |  | a-現況の耐震性能の考察（破壊形式の傾向）
b-想定される補強方法
4耐震改修計画 | 1.耐震改修方針 |  | a-改修計画方針・目標耐震判定指標値の設定・・・[静マⅠＰ66]
b-耐震改修使用材料の記載
| 2.ケーススタディー |  | 概算補強量は記載されているか・・・[静マⅠＰ67]
| 3.改修前後の平面図・立面図 |  | 既存改修（撤去等）位置・範囲と耐震改修位置・範囲を明示(既存・改修図は連続させる事）
| 4.改修前後の伏図・軸組図 |  | 既存改修（撤去等）位置・範囲と耐震改修位置・範囲を明示(既存・改修図は連続させる事）
| 5.耐震改修部材リスト・詳細図 |  | a-耐震改修部材リスト・・・[静マⅠＰ70]
b-既存配筋位置を記載
c-片持ち部材・CB壁・落下・転倒物・第2種構造要素等耐震改修詳細図
| 6.改修後の建物重量，柱軸力 |  | a-改修後の荷重表（固定荷重・積載荷重）は添付されているか
b-軸力図は添付されているか（重心・剛心位置記載）
| 7.経年指標 |  | 改修を行い改善しているか
| 8.形状指標 |  | 改修を行い改善しているか
| 9.耐震改修後の診断結果 |  | a-T指標（診断時と異なる場合），SD指標の結果も添付
b-電算の結果（診断結果表）が添付されているか
c-部材耐力・接合部耐力の算定計算（代表部材の算出根拠添付） ・・・[静マⅠＰ69～]
| 10.C-F伏図・軸組図 |  | 全層・全通り（記載内容は3.耐震診断に準ずる）
| 11.第2種構造要素耐震改修検討 |  | RC巻き立て補強、鋼板巻き立て補強のいずれか・・・[静マⅠＰ87,88]
| 12.下階壁抜け柱耐震改修検討 |  | 梁のたわみ等により残留変形が危惧される場合
| 13.片持ち部材等耐震改修検討 |  | a-片持ち部材・・・[静マⅠＰ63]
b-CＢ壁 落下・転倒物 その他
| 14.改修後の基礎検討 |  | 基礎は重量増加に対応できるか・・・[静マⅠ Ｐ91]
| 15.耐震改修結果の考察 |  | a-耐震改修計画の所見（補強効果の考察）
b-耐震改修箇所一覧